Ф №1 – СОКБ

(отчет предоставляется до 15 числа месяца последнего в квартале)

Сводный отчет

о состоянии   комплексной (пожарной) безопасности

За ___квартал     20__  г.                                                                                       ____________________________________________________________

(полное наименование  учреждения)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного  за пожарную безопасность, контактный телефон)

Раздел 1. Общие сведения

| №№ п/п | Количество объектов защиты | Число зданий, сооружений, строений |  |  |  |  |  | Штатная и фактическая численность обслуживающего персонала (указать через / ) | Численность обслуживаемого контингента (больных, клиентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по степени огнестойкости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | II | III | IY | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стационары: количество койко-мест круглосуточного стационара, дневного стационара, число выбывших за квартал; поликлиники: количество посещений за квартал |

Раздел  2. Обеспечение  пожаробезопасного  пребывания  граждан в учреждениях

| №№ п/п | Наименование |  | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности на административное здание (объект защиты) |  | есть/нет | в % отношении |
|  | Предложено мероприятий предписаниями ГПН: |  | количество |  |
|  | в т.ч. - капитального характера |  | количество | сколько устранено - количество |
|  | - режимного характера (т.е. не требующих финансовых затрат) |  | количество | сколько устранено - количество |
|  | Обеспеченность учреждений пожарным оборудованием: |  |  |  |
|  | - пожарные гидранты, гидрант-колонки |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - мотопомпы |  | количество |  |
|  | - напорные и всасывающие рукава для мотопомп |  | количество |  |
|  | - ручные пожарные лестницы |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - передвижные пожарные посты |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - щиты пожарные |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - шкафы пожарные |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - ящики для песка |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - рукава пожарные |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - натяжное спасательное полотно |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность персонала и клиентов техническими устройствами индивидуального оповещения о пожаре и вызова медперсонала, обслуживающего персонала (Браслет - Р) |  | количество | в % отношении |
|  | Обеспеченность учреждений индивидуальными спасательными средствами для зданий повышенной этажности (здания 5 этажей и выше) |  | количество, вид спасательных средств | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность учреждений первичными средствами пожаротушения: |  |  |  |
|  | - огнетушителями |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | - специальными огнестойкими накидками |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны |  | есть/нет |  |
|  | Расстояние учреждений от ближайшего подразделения пожарной охраны: от 0 до15 км |  | количество зданий |  |
|  | свыше 15 км |  | количество зданий |  |
|  | Наличие систем: - видеонаблюдения, - тревожной сигнализации, - контроля и управления доступом |  | есть/нет есть/нет есть/нет |  |
|  | Наличие автоматической системы пожарной сигнализации: в т.ч.: беспроводной (радиоканальной) проводной (указать тип, модификацию АСПС) |  | есть/нет | в % отношении |
|  | Наличие источников водоснабжения: - естественные и искусственные водоемы, - внутренний и наружный водопроводы |  | есть/нет | в % отношении |
|  | Наличие системы противодымной защиты |  | есть/нет | в % отношении |
|  | Наличие автоматической установки пожаротушения |  | есть/нет | в % отношении |
|  | Наличие (СОУЭ) системы речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Наличие дублированной световой, звуковой и визуальной сигнализации, подключенной к системе оповещения людей о пожаре |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Наличие огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций (несущих конструкций) |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Наличие эвакуационных выходов, предусмотренных в корпусах (зданиях) |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Наличие договора со специализированными учреждениями на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, СОУЭ, автоматической установки пожаротушения, системы противодымной защиты |  | есть/нет |  |
| - н | Наличие добровольных пожарных дружин (противопожарных постов, звеньев) |  | есть/нет |  |
|  | Наличие охраны здания: - вневедомственной, - ведомственной, - другой |  | есть/нет | указать по каждому пункту |
|  | Наличие резервного электропитания на случай отключения электроэнергии (отдельно стоящие здания с круглосуточным пребыванием пациентов, реанимацией, операционными) |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность учреждений креслами-каталками и каталками для перемещения лежачих (больных) клиентов |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность персонала и клиентов учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (ГДЗК - газодымозащитными комплектами), которые должны находиться непосредственно на рабочем месте (п.9. ППР в РФ) |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | Обеспеченность дежурного (обслуживающего) персонала электрическими фонарями (п.9. ППР в РФ) |  | количество | в % отношении от необходимого |
|  | Сведения о численности дежурного персонала в ночное время |  | численность чел. |  |
|  | Замер сопротивления изоляции электропроводов (п.2.12.17 ПТЭЭП) |  | есть/нет | в % отношении от необходимого |
|  | Расходы на противопожарные мероприятия (тысяч рублей): (в т.ч. на монтаж, ремонт и обслуживание, планово предупредительный ремонт указанных установок и систем, модернизацию систем противопожарной защиты, закупку пожарно-технического имущества, оборудования и устройств, проведение профилактических противопожарных мероприятий): - автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации - систем речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией - планово-предупредительный ремонт - внутреннего противопожарного водопровода и противодымной вентиляции - перекатка пожарных рукавов на новую складку - разработка (обновление) планов (схем) эвакуации людей в случае пожара - закупка (перезарядка, обслуживание) огнетушителей - закупка технических устройств индивидуального оповещения о пожаре и вызова медперсонала (обслуживающего персонала) (Браслет - Р) |  | сумма освоенных денежных средств за квартал |  |
|  | Расходы на вневедомственную охрану (тысяч рублей) |  | сумма освоенных денежных средств за квартал |  |
|  | Расходы на закупку индивидуальных спасательных устройств (автоматических канатно-спусковых устройств) (тысяч рублей) |  | сумма освоенных денежных средств за квартал |  |
|  | Расходы на закупку средств индивидуальной защиты органов дыхания, самоспасателей (ГДЗК - газодымозащитных комплектов) (тысяч рублей) |  | сумма освоенных денежных средств за квартал |  |
|  | Общие расходы на комплексную безопасность объекта защиты (тысяч рублей) |  | сумма освоенных денежных средств за квартал |  |
| Раздел 3. Обучение в специализированных организациях руководителей и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму и проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации |  |  |  |  |
| 34. |  | Прошли обучение пожарно-техническому минимуму руководители учреждений и главные специалисты структурных подразделений | количество | в % отношении |
| 35. |  | Прошли обучение пожарно-техническому минимуму ответственные за пожарную безопасность учреждений | количество | в % отношении |
| 36. |  | Проведено тренировок по эвакуации: - с персоналом, - с больными, - с клиентами объекта защиты (нужное подчеркнуть) | количество количество количество |  |

Примечание:  в разделе 2  (№ п/п 29, 30, 31, 32, 33)  указываются суммы освоенных денежных средств за рассматриваемый период.

В примечаниях указываются необходимые потребности в денежных средствах в текущем финансовом году.

Сведения о включении расходов проект бюджета учреждений на следующий финансовый год указываются в сводном отчете о состоянии комплексной (пожарной) безопасности 
за IV квартал.

Руководитель 			                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Ответственный за пожарную

безопасность                                                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)

Ф.И.О., телефон  исполнителя