Об утверждении алгоритмов обследования доноров на маркеры ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С и сифилиса

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1166н «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских показаний, от донорства крови и (или) ее компонентов», СанПиНа 3.3686–21 «Санитарно–эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а также в целях обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов и работы единой  базы данных по осуществлению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и её компонентов в Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

- алгоритм обследования доноров на маркеры ВИЧ–инфекции (приложение № 1);

- алгоритм обследования доноров на маркеры гепатита В            (приложение № 2);

- алгоритм обследования доноров на маркеры гепатита С           (приложение № 3);

- алгоритм обследования доноров на маркеры сифилиса           (приложение № 4).

- Главным врачам государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания крови» А.М. Орлову, государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1» И.М. Трофимову и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» О.Ю. Аверьянову внедрить алгоритмы, утвержденные настоящим приказом в работу по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов.

- Настоящий приказ направить для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в течение трех дней с момента подписания.

- Настоящий приказ направить в прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального опубликования.

- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.09.2021 № 1997-п «Об утверждении алгоритмов обследования доноров, определения статуса компонентов крови и тактики отвода донора по результатам исследования на иммунологические маркеры                    ВИЧ–инфекции, гепатитов В, С, и сифилиса».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Свердловской области А.И. Подгорнова.

Министр                                                                                                             А.А. Карлов

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Свердловской области

от «___»________2023 г. № ________

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ НА  МАРКЕРЫ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

| Результаты обследования образцов крови доноров в скрининг - лаборатории методом ИФА/ИХЛА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка ИФА/ИХЛА | 2 постановка ИФА/ИХЛА | 3 постановка ИФА/ИХЛА | Подтверждающий тест (результат ИБ 1 из референс-лаборатории) | Заключение скрининг - лаборатории ИФА/ИХЛА |
| отрицательный | не ставится | не ставится | не ставится | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | отрицательный | не ставится | ОТР.П.П 2 |
| положительный | положительный | положительный/отрицательный | отрицательный | НЕВАЛИДНЫЙ 3 |
|  |  |  | неопределенный | СОМНИТЕЛЬНЫЙ |
|  |  |  | положительный | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |

| Результаты обследования образцов крови доноров в ПЦР–лаборатории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка (в минипуле или единичная) | 2 постановка (единичная) | 3 постановка (единичная) | Заключение ПЦР- лаборатории |
| отрицательный | не ставится | не ставится | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | отрицательный + обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HВcorе 4 | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | положительный | не ставится | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | невалидный+обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе 4 | НЕВАЛИДНЫЙ 5 |
| невалидный | невалидный | не ставится+обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе 4 | НЕВАЛИДНЫЙ 5 |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКИ ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

| Заключение скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА | Заключение ПЦР-лаборатории | Определение статуса продукции |  |  | Тактика донорского отдела Формирование отвода | Определение статуса продукции от предыдущих донаций, находящейся на складе Экспедиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты крови текущей донации, подлежащие карантинизации | Компоненты крови текущей донации, НЕ подлежащие карантинизации | Компоненты крови предыдущих донаций, находящиеся на хранении в банке плазмы и криобанке: СЗП, эритроциты, тромбоциты |  |  |
| отрицательный ОТР.П.П | отрицательный | Карантинизация | Выдача в МО для клинического использования | Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов, СЗП остается на карантинизации до выпуска из карантина | Допуск к донорству | Выдача в МО для клинического использования |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования NAT-HIV |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HIV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Невалидный образец при исследовании NAT-HIV |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 6 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 7 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| невалидный (неспецифическая серологическая реакция) | отрицательный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Невалидный образец при определении маркеров ВИЧ |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилиса, анти-HBcore 6 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине : Сероконтроль через 120 дней 7 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования NAT-HIV |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HIV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака 8: 1) Невалидный образец при определении маркеров ВИЧ 2) Невалидный образец при исследовании NAT-HIV |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 6 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 7 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| сомнительный | не исследован 9 | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров ВИЧ |  |  | Постоянный отвод по причине: Сомнительный результат на маркеры ВИЧ | Уничтожение всех компонентов крови |
| положительный |  | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат определения маркеров ВИЧ |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на маркеры ВИЧ | Уничтожение всех компонентов крови |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКА ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ОТ ДОНОРСТВА

| Заключение ИФА/ИХЛА | Результат анти-HBcorе | Определение статуса продукции, находящейся на складе Экспедиции, в криобанке и банке плазмы: СЗП, криоконсервированные эритроциты и тромбоциты | Тактика донорского отдела Формирование отвода |
| --- | --- | --- | --- |
| отрицательный ОТР.П.П | отрицательный | Выдача в МО карантинизированной СЗП и криопреципитата от всех предыдущих донаций для клинического использования. Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов | Допуск к донорству |
|  | положительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на анти-HBcore |
|  | сомнительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В 10 |
| невалидный (неспецифическая серологическая реакция) | отрицательный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Невалидный образец при определении маркеров ВИЧ | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры ВИЧ 7 |
|  | положительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака 8: 1) Положительный результат исследования на анти-HBcore 2) Невалидный образец при определении маркеров ВИЧ | Постоянный медицинский отвод от донорства по причинам: Положительный результат исследования на анти-HВcore |
|  | сомнительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака 8: 1) Невалидный образец при определении маркеров ВИЧ; 2) Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры ВИЧ 7 |
| сомнительный | не исследован 9 | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров ВИЧ | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Сомнительный результат на маркеры ВИЧ |
| положительный |  | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат определения маркеров ВИЧ | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на маркеры ВИЧ |

1 — иммунный блоттинг;

² — отрицательный после перестановки (образец крови, который после первично-положительного результата последовательно переставили дважды с той же сывороткой и в той же тест-системе и получили два отрицательных результата);

3 — неспецифическая серологическая реакция (образец крови, который в скрининге имеет положительный результат, а в подтверждающем тесте – отрицательный);

4 — при выявлении анти-HВcorе, образец считается положительным, донору оформляется постоянный медицинский отвод;

5 — неинтерпретируемый результат в ПЦР по технической причине или невозможности вынести заключение по результатам  постановок;

6  — не менее чем через 120 дней донору берут пробирку (с активатором свертывания - красная крышка) и дополнительно оформляют направление на анти-HВcorе;

7 — врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HВcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры ВИЧ-инфекции;

8 — Причины брака указаны в приоритетном порядке;

9 —  при положительном/сомнительном по ВИЧ-инфекции заключении скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА обследовать методом ПЦР и исследовать на анти-HBcore не нужно;

10 - врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HВcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В.

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Свердловской области

от «___»________2023 г. №. ___________

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА В

| Результаты обследования образцов крови доноров в скрининг - лаборатории методом ИФА/ИХЛА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка (ИФА/ИХЛА) | 2 постановка (ИФА/ИХЛА) | 3 постановка (ИФА/ИХЛА) | Подтверждающий тест | Заключение скрининг - лаборатории ИФА/ИХЛА | Дополнительное исследование на анти-HBcorе ¹ |
| отрицательный | не ставится | не ставится | не ставится | отрицательный | НЕ СТАВИТСЯ |
| положительный | отрицательный | отрицательный | не ставится | ОТР.П.П ² | НЕ СТАВИТСЯ |
| положительный | положительный | положительный/ отрицательный | отрицательный | сомнительный | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
|  |  |  |  |  | СОМНИТЕЛЬНЫЙ |
|  |  |  |  |  | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
|  |  |  | положительный | положительный | НЕ СТАВИТСЯ |

| Результаты обследования образцов крови доноров в ПЦР – лаборатории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка (в минипуле или единичная) | 2 постановка (единичная) | 3 постановка (единичная) | Заключение ПЦР-лаборатории |
| отрицательный | не ставится | не ставится | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | отрицательный+обследование единичной или всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе ¹ | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | положительный | не ставится | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | невалидный+обследование единичной или всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе ¹ | НЕВАЛИДНЫЙ 3 |
| невалидный | невалидный | не ставится+обследование единичной или всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе ¹ | НЕВАЛИДНЫЙ 3 |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКИ ОТВОДА ДОНОРА                                                        ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА В

| Заключение скрининг - лаборатории ИФА/ИХЛА | Заключение ПЦР-лаборатории | Определение статуса продукции |  |  |  | Тактика донорского отдела Формирование отвода | Определение статуса продукции от предыдущих донаций, находящейся на складе Экспедиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты крови текущей донации, подлежащие карантинизации | Компоненты крови текущей донации, НЕ подлежащие карантинизации |  | Компоненты крови предыдущих донаций, находящиеся на хранении в банке плазмы и криобанке: СЗП,эритроциты,тромбоциты |  |  |
| отрицательный ОТР.П.П. | отрицательный | Карантинизация | Выдача в МО для клинического использования |  | Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов. СЗП остается на карантинизации до выпуска из карантина | Допуск к донорству | Выдача в МО для клинического использования |
|  | положительны | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования NAT-HBV |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HBV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Невалидный образец при исследовании NAT-HBV |  |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| сомнительный + анти-HBcorе отрицательный | отрицательный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров гепатита В |  |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования NAT-HBV; 2) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HBV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака 6: 1) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; 2) Невалидный образец при исследовании NAT-HBV |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 |  | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| сомнительный + анти-HBcorе сомнительный | отрицательный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака 6: - Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; - Сомнительный результат исследования на анти-HBcore |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 |  | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования NAT-HBV; 2) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; 3) Сомнительный результат исследования на анти-HBcore |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HBV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака 6: 1) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; 2) Сомнительный результат исследования на анти-Hbcore; 3) Невалидный образец при исследовании NAT-HBV |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 |  | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| сомнительный + анти-HBcorе положительный | отрицательный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования на анти-Hвcore; 2) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на анти-Hвcore | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования NAT-HBV; 2) Положительный результат исследования на анти-HBcore; 3) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HBV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования на анти-HВcore; 2) Сомнительный результат определения маркеров гепатита В; 3) Невалидный обрзазец при исследовании NAT-HBV |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на анти-HВcore | Уничтожение всех компонентов крови |
| положительный | не исследован 7 | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат определения маркеров гепатита В |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на маркеры гепатита В | Уничтожение всех компонентов крови |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКА ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА В ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ОТ ДОНОРСТВА

| Заключение ИФА/ИХЛА | Результат анти-HBcorе | Определение статуса продукции, находящейся на складе Экспедиции, в криобанке и банке плазмы: СЗП, криоконсервированные эритроциты и тромбоциты | Тактика донорского отдела Формирование отвода |
| --- | --- | --- | --- |
| отрицательный ОТР.П.П | отрицательный | Выдача карантинизированной СЗП и криопреципитата от всех предыдущих донаций в МО для клинического использования. Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов | Допуск к донорству |
|  | положительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на анти-HBcorе |
|  | сомнительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В 5 |
| сомнительный | не ставится8 | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров гепатита В | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В 5 |
| положительный |  | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат определения маркеров гепатита В | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на маркеры гепатита В |

¹ — при выявлении анти-HВcorе, образец считается положительным, донору оформляется постоянный медицинский отвод;

² — отрицательный после перестановки (образец крови, который после первично-положительного результата последовательно переставили дважды с той же сывороткой и в той же тест-системе и получили два отрицательных результата);

3 — неинтерпретируемый результат в ПЦР по технической причине или невозможности вынести заключение по результатам постановок;

4  — не менее чем через 120 дней донору берут пробирку (с активатором свертывания - красная крышка) и дополнительно оформляют направление на анти-HВcorе;

5 — врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В (в том числе анти-HBcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В;

6 — причины брака указаны в приоритетном порядке;

7  —  при положительном заключении скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА обследовать методом ПЦР не нужно.

8  - при повторном положительном/сомнительном заключении скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА через120 дней после временного отвода от донорства обследовать  на анти-HBcore не нужно.

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Свердловской области

от «___»__________2023 г. №. _________

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ НА  МАРКЕРЫ  ГЕПАТИТА  С

| Результаты обследования образцов крови доноров в скрининг - лаборатории методом ИФА/ИХЛА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка (ИФА/ИХЛА) | 2 постановка (ИФА/ИХЛА) | 3 постановка (ИФА/ИХЛА) | Подтверждающий тест | Заключение скрининг - лаборатории ИФА/ИХЛА |
| отрицательный | не ставится | не ставится | не ставится | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | отрицательный | не ставится | ОТР.П.П 1 |
| положительный | положительный | положительный/отрицательный | отрицательный | СОМНИТЕЛЬНЫЙ |
|  |  |  | неопределенный |  |
|  |  |  | положительный | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |

| Результаты обследования образцов крови доноров в ПЦР – лаборатории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 постановка (в минипуле или единичная) | 2 постановка (единичная) | 3 постановка (единичная) | Заключение ПЦР-лаборатории |
| отрицательный | не ставится | не ставится | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | отрицательный + обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HВcorе 2 | ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | положительный | не ставится | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |
| положительный | отрицательный | невалидный+обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе 2 | НЕВАЛИДНЫЙ 3 |
| невалидный | невалидный | не ставится+обследование всех проб, входящих в минипул, на наличие анти-HBcorе 2 | НЕВАЛИДНЫЙ 3 |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКИ ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА  МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА С

| Заключение скрининг - лаборатории ИФА/ИХЛА | Заключение ПЦР-лаборатории | Определение статуса продукции |  |  |  | Тактика донорского отдела Формирование отвода | Определение статуса продукции от предыдущих донаций, находящейся на складе Экспедиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компоненты крови текущей донации, подлежащие карантинизации | Компоненты крови текущей донации, НЕ подлежащие карантинизации |  | Компоненты крови предыдущих донаций, находящиеся на хранении в банке: СЗП, эритроциты, тромбоциты |  |  |
| отрицательный ОТР.П.П | отрицательный | Карантинизация | Выдача в МО для клинического использования |  | Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов. СЗП остается на карантинизации до выпуска из карантина | Допуск к донорству | Выдача в МО для клинического использования |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования NAT-HCV |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HСV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Невалидный образец при исследовании NAT-HСV |  |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| сомнительный | отрицательный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине: Сомнительный результат определения маркеров гепатита С |  |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
|  | положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования NAT-HCV |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования NAT-HСV | Уничтожение всех компонентов крови |
|  | невалидный | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака 6: - Сомнительный результат определении маркеров гепатита С - Невалидный образец при исследовании NAT-HСV |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ, гепатитов В и С, сифилис, анти-HBcore 4 |  | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней5 | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней |
| положительный | не исследован 7 | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат определения маркеров гепатита С |  |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на маркеры гепатита С | Уничтожение всех компонентов крови |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ И ТАКТИКА ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГЕПАТИТА С ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ОТ ДОНОРСТВА

| Заключение ИФА/ИХЛА | Результат анти-HBcorе | Определение статуса продукции, находящейся на складе Экспедиции, в криобанке и банке плазмы: СЗП, криоконсервированные эритроциты и тромбоциты | Тактика донорского отдела Формирование отвода |
| --- | --- | --- | --- |
| отрицательный ОТР.П.П | отрицательный | Выдача карантинизированной СЗП и криопреципитата от всех предыдущих донаций в МО для клинического использования. Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов | Допуск к донорству |
|  | положительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат исследования на анти-Hbcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на анти-HBcorе |
|  | сомнительный | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В 8 |
| сомнительный | не ставится9 | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров гепатита С | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита С5 |
| положительный |  | Уничтожение компонентов крови от предыдущих донаций по причине брака: Положительный результат определения маркеров гепатита С | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на маркеры гепатита С |

1 — отрицательный после перестановки (образец крови, который после первично-положительного результата последовательно переставили дважды с той же сывороткой и в той же тест-системе и получили два отрицательных результата);

2 — при выявлении анти-HВcorе, образец считается положительным, донору оформляется постоянный медицинский отвод;

3 — неинтерпретируемый результат в ПЦР по технической причине или невозможности вынести заключение по результатам  постановок;

4  — не менее чем через 120 дней донору берут пробирку (с активатором свертывания - красная крышка) и дополнительно оформляют направление на анти-HВcorе;

5 — врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HBcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита С;

6 — Причины брака указаны в приоритетном порядке;

7  —  при положительном заключении скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА обследовать методом ПЦР не нужно.

8 -  врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HВcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В;

9 - при повторном положительном/сомнительном заключении скрининг лаборатории ИФА/ИХЛА через120 дней после временного отвода от донорства обследовать  на анти-HBcore не нужно.

16                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       Приложение № 4

к приказу Министерства здравоохранения

Свердловской области

от «___»________2023 г. №. ________

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ  И ТАКТИКА ОТВОДА ДОНОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИССЛЕДОВАНИЯ НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СИФИЛИСА

| Результаты обследования образцов крови доноров в скрининг - лаборатории методом ИФА/ИХЛА+RPR/РМП |  |  |  |  |  |  | Заключение лаборатории ИФА/ИХЛА | Определение статуса продукции |  |  | Тактика донорского отдела. Формирование отвода | Определение статуса продукции, находящейся на складе Экспедиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/ РМП) 1 постановка |  | КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/РМП) 2 постановка |  | КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/РМП) 3 постановка |  | Подтве рждающий тест РПГА |  | Компоненты крови текущей донации, подлежащие карантинизации | Компоненты крови текущей донации, НЕ подлежащие карантинизации | Компоненты крови предыдущих донаций, находящиеся на хранении в банке плазмы и криобанке: СЗП, эритроциты, тромбоциты |  |  |
| ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП | ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП | ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТР 1 | ОТР | не ставится | не ставится | не ставится | не ставится | не ставится | Отрицательный | Карантини зация | Выдача в МО для клинического использования | Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов. СЗП остается на карантинизации до выпуска из карантина | Допуск к донорству | Выдача в МО для клинического использования |
| ОТР | ПОЛ2 | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР |  | ОТР.П.П 3 |  |  |  |  |  |
| ПОЛ | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ/ОТР | ОТР | ОТР или Сомнительный | Сомнительная серологическая реакция | Уничтожение компонентов крови текущей донации по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса |  | Блокировка компонентов от предыдущих донаций до получения результатов серологического контроля через 120 дней на маркеры ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, возбудителя сифилиса,анти-HBcorе 4 | Медицинский отвод от донорства на 120 дней по причине: Сероконтроль через 120 дней 5 | Снятие блокировки с продукции, заготовленной более 120 дней назад, и выдача в МО для клинического использования |
| ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ/ОТР |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | Положительный | Уничтожение всех компонентов крови по причине брака: Положительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса |  |  | Постоянный отвод по причине: Положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса | Уничтожение всех компонентов крови |
| ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ |  |  |  |  |  |  |  |

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОНОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ  И ТАКТИКИ ОТВОДА ДОНОРА  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СИФИЛИСА ЧЕРЕЗ 120 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО ОТВОДА ОТ ДОНОРСТВА

| Результаты обследования образцов крови доноров в скрининг - лаборатории методом ИФА/ИХЛА+RPR/РМП |  |  |  |  |  |  | Заключение лаборатории ИФА/ИХЛА | Результат анти-HBcorе | Определение статуса продукции, находящейся на складе Экспедиции и банке плазмы: СЗП, криоконсервированные эритроциты, тромбоциты | Тактика донорского отдела Формирование отвода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/РМП) 1 постановка |  | КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/РМП) 2 постановка |  | КСР (ИФА/ИХЛА +RPR/РМП) 3 постановка |  | Подтверждаю щий тест РПГА |  |  |  |  |
| ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП | ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП | ИФА/ ИХЛА | RPR/ РМП |  |  |  |  |  |
| ОТР | ОТР | не ставится | не ставится | не ставится | не ставится | не ставится | Отрицательный Отр.П.П | Отрицательный | Выдача карантинизированной СЗП и криопреципитата от всех предыдущих донаций в МО для клинического использования. Криоконсервированные эритроциты и тромбоциты передаются на изготовление соответствующих компонентов | Допуск к донорству |
| ОТР | ПОЛ | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Положительный | Уничтожение компонентов крови по причине брака: Положительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства: Положительный результат исследования на анти-HBcore |
| ПОЛ | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР | ОТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сомнительный | Уничтожение компонентов крови по причине брака: Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В 7 |
| ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР или Сомнительный | Сомнительная серологическая реакция | Отрицательный | Уничтожение компонентов крови по причине брака: Сомнительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры возбудителя сифилиса 5 |
| ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Положительный | Уничтожение компонентов крови по причине брака 6: 1) Положительный результат исследования на анти-HBcore; 2) Сомнительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на анти-HBcore |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сомнительный | Уничтожение компонентов крови по причине брака 6: 1) Сомнительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса; 2) Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Повторная неспецифическая реакция на маркеры возбудителя сифилиса 5 |
| ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ОТР | ПОЛ | ПОЛ | Отрицательный | Уничтожение компонентов крови по причине брака: Положительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса |
| ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ | ПОЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Положительный | Уничтожение компонентов крови по причинам брака 6: 1) Положительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса 2) Положительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причинам: Положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сомнительный | Уничтожение компонентов крови по причине брака6: 1) Положительный результат определения маркеров возбудителя сифилиса; 2) Сомнительный результат исследования на анти-HBcore | Постоянный медицинский отвод от донорства по причине: Положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса |

1 — отрицательный результат;

2 — положительный результат;

3 — отрицательный после перестановки (образец крови, который после первично-положительного результата последовательно переставили дважды с той же сывороткой и на той же тест-системе и получили два отрицательных результата);

4 — не менее чем через 120 дней донору берут кровь в пробирку с активатором свертывания и дополнительно оформляют направление на анти-HВcorе;

5 — врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HBcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: 
Повторная неспецифическая реакция на маркеры возбудителя сифилиса;

6 — причины брака указаны в приоритетном порядке;

7 -  врач-трансфузиолог при освидетельствовании донора на донацию учитывает все предыдущие невалидные или сомнительные результаты исследований на маркеры иммунодефицита человека, гепатита В ( в том числе анти-HВcore), гепатита С и возбудителя сифилиса и при наличии повторов устанавливает постоянный отвод: Повторная неспецифическая реакция на маркеры гепатита В.